## 1
Hazırlayan: Dr. Cem Karabal - KABEV M&V Eğitimi 22.09.2022
ÖRNEKLEM HESABI
| DEĞERLER | TİP 1 | TİP 2
| Popülasyon (N) | 500 | 1500
| Doğruluk | 10% | 10%
| Güven Seviyesi | 90% | 90%
| Başlangıç CV | 0.5 | 0.5
| Z Değeri | 1.64 | 1.64
| Ön Tahmin (ni) | 68 | 68
| (ni/N) | 13.6% | 4.533%
| Kontrol (ni/N>5%) | DÜZELT | UYGUNDUR
| nörneklem | 60 | 66
| nörneklem | 60 | 68
Armatür sayısı
Tavsiye edilen başlangıç CV değeridir
Tavsiye edilen değerlerdir.
TTERS(1-GÜVENSEVİYESİ;100000...)
Ö𝑁 𝑇𝐴𝐻𝑀İ𝑁=(〖𝐶𝑉〗^2 𝑥𝑍^2)/〖𝐷𝑂Ğ𝑅𝑈𝐿𝑈𝐾〗^2
ÖN TAHMİN / N
>5% ise düzeltilmelidir.
(nixN) / (ni+N)

## 2
Hazırlayan: Dr. Cem Karabal - KABEV M&V Eğitimi 22.09.2022
ÖRNEKLEM HESABI
| DEĞERLER | TİP 1 | TİP 2
| Popülasyon (N) | 500 | 1500
| Doğruluk | 10% | 10%
| Güven Seviyesi | 90% | 90%
| Başlangıç CV | 0.5 | 0.5
| Z Değeri | 1.64 | 1.64
| Ön Tahmin (ni) | 68 | 68
| (ni/N) | 13.6% | 4.533%
| Kontrol (ni/N>5%) | DÜZELT | UYGUNDUR
| nörneklem | 60 | 66
| nörneklem | 60 | 68
Armatür sayısı
Tavsiye edilen başlangıç CV değeridir
Tavsiye edilen değerlerdir.
TTERS(1-GÜVENSEVİYESİ;100000...)
Ö𝑁 𝑇𝐴𝐻𝑀İ𝑁=(〖𝐶𝑉〗^2 𝑥𝑍^2)/〖𝐷𝑂Ğ𝑅𝑈𝐿𝑈𝐾〗^2
ÖN TAHMİN / N
>5% ise düzeltilmelidir.
(nixN) / (ni+N)

## 3
Hazırlayan: Dr. Cem Karabal - KABEV M&V Eğitimi 22.09.2022
ÖRNEKLEM HESABI
| DEĞERLER | TİP 1 | TİP 2
| Popülasyon (N) | 500 | 1500
| Doğruluk | 10% | 10%
| Güven Seviyesi | 90% | 90%
| Başlangıç CV | 0.5 | 0.5
| Z Değeri | 1.64 | 1.64
| Ön Tahmin (ni) | 68 | 68
| (ni/N) | 13.6% | 4.533%
| Kontrol (ni/N>5%) | DÜZELT | UYGUNDUR
| nörneklem | 60 | 66
| nörneklem | 60 | 68
ÖLÇÜMLER
1.10 | DEĞERLER | TİP 1 | ÖLÇÜM Watt
| 1 | 35 | 20 | CV10 | 0.05675 | 0.26584 | Standart Sapma / Ortalama
| 2 | 35 | 25 | Belirsizlik10 | 2.943% | 13.79% | ZxCV/(n^0,5)
| 3 | 35 | 39
| 4 | 35 | 49
| 5 | 35 | 30
| 6 | 35 | 36
| 7 | 35 | 46
| 8 | 29 | 48
| 9 | 36 | 34
| 10 | 35 | 36
2.10 | DEĞERLER | TİP 1 | ÖLÇÜM Watt
| 11 |  | 30 | CV20 |  | 0.28848
| 12 |  | 45 | Belirsizlik20 |  | 10.58%
| 13 |  | 39
| 14 |  | 49
| 15 |  | 15
| 16 |  | 20
| 17 |  | 46
| 18 |  | 48
| 19 |  | 34
| 20 |  | 36
3.10 | DEĞERLER | TİP 1 | ÖLÇÜM Watt
| 21 |  | 20 | CV30 |  | 0.3409
| 22 |  | 18 | Belirsizlik30 |  | 10.21%
| 23 |  | 25
| 24 |  | 15
| 25 |  | 55
| 26 |  | 52
| 27 |  | 46
| 28 |  | 35
| 29 |  | 55
| 30 |  | 30
4.10 | DEĞERLER | TİP 1 | ÖLÇÜM Watt
| 31 |  | 30 | CV40 |  | 0.30503
| 32 |  | 45 | Belirsizlik40 |  | 7.91%
| 33 |  | 39
| 34 |  | 49
| 35 |  | 30
| 36 |  | 36
| 37 |  | 46
| 38 |  | 48
| 39 |  | 34
| 40 |  | 36
SONUÇ
| DEĞERLER | TİP 1 | TİP 2
| nörneklem | 10 | 40
| CV | 0.05675 | 0.30503
| BELİRSİZLİK | 2.943% | 7.91%